## 2019
遺伝子実験施設 機器リスト Ver.2019.03.04 |  |  | *機器アカウント対応: 機器 予約システム対応: 予約 利用料金対応: 料金 貸出システム対応: 貸出
利用料金については施設のホームページを参照
部屋 | 部屋名称 | 品名 | 型番等 | メーカー | 備考
103 | セミナー室 | プロジェクター | EB-G5950 | EPSON | セミナー室は登録者に限り、 無料で使用可能
203 | 試料調製室 | 卓上型超遠心機 | Optima-TL | BECKMAN COULTER | 予約 / 料金
203 | 試料調製室 | 大型高速冷却遠心機 | HP-25 | BECKMAN COULTER | 予約
203 | 試料調製室 | 大型高速冷却遠心機 | Avanti HP-26XP | BECKMAN COULTER | 予約
203 | 試料調製室 | 冷却多本架遠心機 | H-700FR | コクサン
203 | 試料調製室 | 分光光度計 | NanoDrop-8000 | Thermofisher SCIENTIFIC | 機器
203 | 試料調製室 | 分光光度計 | GeneQuant | GE Healthcare
203 | 試料調製室 | pHメーター | F-21 | HORIBA
203 | 試料調製室 | 小型回転培養機 | RT-5 | TAITEC
203 | 試料調製室 | 電気泳動ゲル撮影装置 | FAS-III | TOYOBO | 料金
203 | 試料調製室 | ゲル乾燥装置 | AE-3711 | ATTO
203 | 試料調製室 | 多検体細胞破砕装置 | ShakeMaster Auto BMS-A20TP | bms
203 | 試料調製室 | 超音波ホモジナイザー | Sonifier 250A | BRANSON | 予約
203 | 試料調製室 | ホモジナイザー | POLYTRON PT 10-35 | セントラル科学貿易
203 | 試料調製室 | UVクロスリンカー | FS-1500 | フナコシ | 貸出
203 | 試料調製室 | 恒温器 | IC600 | ヤマト科学
203 | 試料調製室 | 送風定温乾燥機 | FC-610 | ADVANTEC
203 | 試料調製室 | 製氷機 | FM-120D-50 | ホシザキ
203 | 試料調製室 | オートクレーブ | BS-325 | TOMY
203 | 試料調製室 | ウォーターバスインキュベータ | Personal-11 | TAITEC
203 | 試料調製室 | 卓上型超音波洗浄器 | M5800H-J | BRANSON
203 | 試料調製室 | UVトランスイルミネーター | DT-20LCP | ATTO
203 | 試料調製室 | UVトランスイルミネーター | EB-20 | ULTAR LUM
203 | 試料調製室 | ドラフトチャンバー | DF-21AK | ダルトン
204 | 遺伝子保存室 | 超低温フリーザー | MDF-794AT-PJ | PHC(Panasonic) | 申請が必要
205 | 学生実験室 | プロジェクター | EB-585W | EPSON | 学生実験室は登録者に限り、 無料で使用可能
205 | 学生実験室 | 薬用保冷庫 | MPR-213F | SANYO
205 | 学生実験室 | 微量用冷却高速遠心機 | H-1500DR | コクサン | 3台
205 | 学生実験室 | 卓上マイクロ冷却遠心機 | 3520 | KUBOTA
205 | 学生実験室 | 振とう器 | NR-3 | TAITEC
205 | 学生実験室 | 振とう器 | NR-3 | TAITEC
205 | 学生実験室 | 電気泳動用 電源装置 | AE-8800 | ATTO
205 | 学生実験室 | 電気泳動槽 | BE-560 | バイオクラフト | 10個
205 | 学生実験室 | 電気泳動槽 | Mupid | Mupid | 3個
205 | 学生実験室 | 上皿電子天秤 | DRAGON 3002 | METTLER TOLEDO | 2台
205 | 学生実験室 | 分析天秤 | CP324S | sartorius
205 | 学生実験室 | DRY ASPIRATOR | DAS-01 | アズワン
205 | 学生実験室 | 電子レンジ | ER-GS8(T) | TOSHIBA
205 | 学生実験室 | Dry Thermo Unit | DTU-1B | TAITEC | 2個
205 | 学生実験室 | ウォーターバスインキュベータ | Personal-11 | TAITEC | 2台
205 | 学生実験室 | ボルテックス | VORTEX-GENE 2 G-560 | エムエス機器 | 4個
205 | 学生実験室 | クリーンベンチ | VRG-1304L | 日本エアーテック | 4台
301 | 共同利用実験室 | フロア型冷却遠心機 | S700FR | KUBOTA
301 | 共同利用実験室 | 卓上冷却遠心機 | GS-15R | BECKMAN COULTER
301 | 共同利用実験室 | 微量用冷却高速遠心機 | H-1500DR | コクサン
301 | 共同利用実験室 | 卓上マイクロ冷却遠心機 | 3520 | KUBOTA
301 | 共同利用実験室 | 遠心式濃縮機 | CVE-2000 | 東京理化器械
301 | 共同利用実験室 | メディカルフリーザー | MDF-U537 | SANYO
301 | 共同利用実験室 | 薬用冷蔵ショーケース | MPR-312D(CN) | SANYO
301 | 共同利用実験室 | 薬用冷蔵ショーケース | MPR-311DR(H) | SANYO
301 | 共同利用実験室 | 薬用保冷庫 | MPR-213F | SANYO
301 | 共同利用実験室 | サーマルサイクラー | GeneAmp PCR System 9700 | Applied Biosystems | 96well / 予約 / 2台
301 | 共同利用実験室 | サーマルサイクラー | Veriti 200 | Applied Biosystems | 96well / 予約
301 | 共同利用実験室 | 電子レンジ | ER-GS8(T) | TOSHIBA
301 | 共同利用実験室 | pHメーター | F-21 | HORIBA
301 | 共同利用実験室 | MAGNETIC STIRRER | HS-30D | アズワン
301 | 共同利用実験室 | 電子天秤 | HF-2000 | A&D
301 | 共同利用実験室 | 電子天秤 | HT224R | 新光電子
301 | 共同利用実験室 | 電気泳動ゲル撮影装置 | GelDoc-It TS | UVP | 料金
301 | 共同利用実験室 | 純水精製装置 | Elix Advantage 3 | MILLIPORE
301 | 共同利用実験室 | 超純水精製装置 | Synergy UV | MILLIPORE
301 | 共同利用実験室 | 乾燥機 | DG82 | ヤマト科学
部屋 | 部屋名称 | 品名 | 型番等 | メーカー | 備考
301 | 共同利用実験室 | ウォーターバスインキュベータ | Personal-11 | TAITEC
301 | 共同利用実験室 | ボルテックス | VORTEX-GENE 2 G-560 | エムエス機器 | 5個
301 | 共同利用実験室 | ボルテックス | VORTEX-GENE 2 G-560 | エムエス機器 | プレートタイプ
301 | 共同利用実験室 | ボルテックスミキサー | TWIN 3-28N | 旭テクノグラス
301 | 共同利用実験室 | マイクロウェルプレート用シェーカー | IKA MTS 2/4 digital | フナコシ
301 | 共同利用実験室 | 振とう器 | NR-3 | TAITEC
301 | 共同利用実験室 | Cool Thermo Unit | CTU-251S | TAITEC | 3個
301 | 共同利用実験室 | Dry Thermo Unit | DTU-1B | TAITEC | 3個
301 | 共同利用実験室 | MildMixer | PR-36 | TAITEC
301 | 共同利用実験室 | 小型微量遠心機 | PMC-060 | TOMY
301 | 共同利用実験室 | オートクレーブ | BS-245 | TOMY
301 | 共同利用実験室 | クリーンベンチ | VRG-1304L | 日本エアーテック | 2台
303 | DNA解析支援室 | DNAシークエンサー | 3130xl | lifetechnologies | 料金
303 | DNA解析支援室 | DNAシークエンサー | 3500xl | lifetechnologies | 料金
303 | DNA解析支援室 | ハイブリッド高速冷却遠心機 | 6200 | lifetechnologies
303 | DNA解析支援室 | 2連式ジャンアンツスラブゲル電気泳動装置 | NA-1115B | lifetechnologies | 貸出
307 | 試料分析室 | マイクロチップ電気泳動装置 | MultiNA MCE-202 | Shimadzu Biotech | 機器 / 予約 / 料金
307 | 試料分析室 | 全自動チップ電気泳動システム | Experion | Bio-Rad | 機器 / 料金
307 | 試料分析室 | 二次元電気泳動装置 | Auto2D BM-100 | シャープ | 予約 / 料金
307 | 試料分析室 | 等電点電気泳動装置 | CoolPhoreStar | アナテック
307 | 試料分析室 | コンスタント・パワーサプライ | PowerPhoreStar Pro3900 | アナテック
307 | 試料分析室 | 分子間相互作用解析システム | ProteOn XPR36 System | Bio-Rad | 機器 / 料金
307 | 試料分析室 | 組換えタンパク質・抗体自動分取システム | Profinia | Bio-Rad | 機器 / 料金
307 | 試料分析室 | 多目的クロマトグラフィーシステム | BioLogic DuoFlow | Bio-Rad | 機器 / 料金
307 | 試料分析室 | サスペンションアレイシステム | Bio-Plex 200 System | Bio-Rad | 機器 / 料金
307 | 試料分析室 | ルミノイメージアナライザー | LAS 1000 | GE Healthcare | 機器 / 予約 / 料金 / 貸出
307 | 試料分析室 | 化学発光撮影装置 | Ez-Capture MG | ATTO | 機器 / 予約 / 料金
307 | 試料分析室 | 二次元電気泳動ゲルピッカー | FluoroPhoreStar 3000 | アナテック | 機器 / 料金
307 | 試料分析室 | マルチプレートリーダー | Mithras LB940 | Berthold | 機器 / 予約 / 料金
307 | 試料分析室 | フレキシブルマイクロプレートリーダー | Infinite M200 FA | TECAN | 機器 / 予約 / 料金
307 | 試料分析室 | 薬用保冷庫 | MPR-213F | SANYO
307 | 試料分析室 | クロマトチャンバー | MC-20EF3 | 日本フリーザー
307 | 試料分析室 | MAGNETIC STIRRER | RCN-7D | 東京理化器械
307 | 試料分析室 | MAGNETIC STIRRER | RC-2 | 東京理化器械
307 | 試料分析室 | 振とう器 | NR-3 | TAITEC
401 | 高度遺伝子改変室 | パーティクルガン | PDS-1000/He | Bio-Rad | 高度遺伝子改変室は鍵を貸出 料金は発生しない
401 | 高度遺伝子改変室 | 遺伝子導入装置 | ECM630 | BTX
401 | 高度遺伝子改変室 | 遺伝子導入装置 | T820M | BTX | 貸出
401 | 高度遺伝子改変室 | クリーンハンドドライヤー | AHD-2 | 日本エアーテック
401 | 高度遺伝子改変室 | 手指消毒器 | TEK-101A | 日本エアーテック
401 | 高度遺伝子改変室 | 安全キャビネット | BHC-13032A | 日本エアーテック
401 | 機械室 | 遠心式濃縮機 | VC-96N | TAITEC
401 | 機械室 | 凍結乾燥機 | FREEZEVAC-4C | 東西通商
402 | 微生物培養室 | 恒温振とう培養器 | BR-15LF | TAITEC | 予約
402 | 微生物培養室 | 恒温振とう培養器 | BR-23FP | 213F | 予約
402 | 微生物培養室 | 振とう培養用非接触濁度計 | ODBox-A | TAITEC | 貸出
402 | 微生物培養室 | CO2インキュベータ | APCW-36 | ASTEC | 予約
402 | 微生物培養室 | マルチガスインキュベータ | MG-70M | TAITEC | 予約
402 | 微生物培養室 | 標準ガスアナライザー | AGA-2008 | ASTEC | 貸出
402 | 微生物培養室 | ボルテックスミキサー | TWIN 3-28N | 旭テクノグラス
402 | 微生物培養室 | オートクレーブ | BS-245 | TOMY
402 | 微生物培養室 | 薬用保冷庫 | MPR-214F | SANYO
402 | 微生物培養室 | 安全キャビネット | BHC-13032A | 日本エアーテック
403 | 植物培養室 | 植物培養棚 | MLR-1546 | SANYO
403 | 植物培養室 | 植物培養棚 | MLR-1546 | SANYO
403 | 植物培養室 | 植物培養棚 | MLR-1546 | SANYO
403 | 植物培養室 | 植物培養棚 | MLR-1546 | SANYO
404 | 形態観察室 | In situ PCR増幅装置 | GeneAmp1000 | Perkin Elmer
404 | 形態観察室 | 落射蛍光顕微鏡 | AX80 | OLYMPUS | 機器 / 予約 / 料金
404 | 形態観察室 | 倒立顕微鏡 | IX70 | OLYMPUS | 機器
404 | 形態観察室 | 実体顕微鏡 | SZX12 | OLYMPUS
404 | 形態観察室 | ズーム実体顕微鏡 | SZ4045 | OLYMPUS
404 | 形態観察室 | 蛍光プレートリーダー | Immuno mini NJ-2300 | コスモ・バイオ | 貸出
部屋 | 部屋名称 | 品名 | 型番等 | メーカー | 備考
404 | 形態観察室 | レーザーマイクロダイセクション | LMD6000 | OLYMPUS | 機器 / 予約 / 料金
404 | 形態観察室 | 自動セルカウンター | Countess II FL | Thermofisher SCIENTIFIC | 貸出
405 | 動物培養室 | メディカルフリーザー | MDF-136 | SANYO
405 | 動物培養室 | 微量用冷却高速遠心機 | H-1500DR | コクサン
405 | 動物培養室 | 倒立型顕微鏡 | CK2 | OLYMPUS
405 | 動物培養室 | CO2インキュベータ | APCW-36 | ASTEC
405 | 動物培養室 | ダイレクトヒート CO2インキュベータ | SCA-80DS | ASTEC
405 | 動物培養室 | マルチガスインキュベータ | APMW-36 | ASTEC
405 | 動物培養室 | クリーンベンチ | VRG-1304L | 日本エアーテック
405 | 動物培養室 | クリーンベンチ | VRG-1304L | 日本エアーテック
405 | 動物培養室 | 薬用保冷庫 | MPR-411F | SANYO
405 | 動物培養室 | ウォーターバスインキュベータ | Personal-11 | TAITEC
406 | 機器分析室 | DNA配列解析用PC | OPTIPLEX 755 | Dell | Sequencing Analysis Software
406 | 機器分析室 | フラグメント解析用PC | LATITUDE D530 | Dell | GeneMapper
406 | 機器分析室 | 二次元電気泳動解析用PC | OPTIPLEX 960 | Dell | ImageMaster 2D Platinum 7.0（2次元電気泳動解析）
406 | 機器分析室 | 質量分析解析用PC | HP EliteDesk 800 G1 TWR | hp | flexAnalysis, biotools
406 | 機器分析室 | 質量測定装置 | autoflex speed TOF/TOF-KG | Bruker Daltonics | 機器 / 予約 / 料金
406 | 機器分析室 | ナノフローHPLCシステム | EASY-nLC | Bruker Daltonics | LC−MALDI解析サービス(受託)
406 | 機器分析室 | LC-MALDI フラクションコレクター | PROTEINEER fc II | Bruker Daltonics
406 | 機器分析室 | マトリックス調製デバイス | ImagePrep | Bruker Daltonics
406 | 機器分析室 | マイクロアレイ解析システム | GeneChip | Affimetrix | 機器 / 予約 / 料金
406 | 機器分析室 | ハイブリダイゼーションオーブン | Hybridization Oven 640 | Affimetrix
406 | 機器分析室 | リアルタイムPCR検出器 | StepOnePlus Real Time PCR System | lifetechnologies | 機器 / 予約 / 料金
406 | 機器分析室 | 超音波洗浄器強力型 | VS-150 | アズワン
406 | 機器分析室 | 卓上遠心機 | H-26F | コクサン
406 | 機器分析室 | ボルテックスミキサー | DeltaMixer Se-04 | TAITEC
407 | 低温室 | 撹拌機 | NZ-1300 | 東京理化器械
408 | インキュベータ室 | 恒温振とう培養器 | BR-15 | TAITEC | 予約
408 | インキュベータ室 | 恒温振とう培養器 | BR-15 | TAITEC | 予約
408 | インキュベータ室 | 恒温振とう培養器 | BR-23FP | TAITEC | 予約
408 | インキュベータ室 | バイオマルチインキュベータ | LH-80CCFL-6CT | 日本医化器械製作所 | 料金 / 申請が必要
408 | インキュベータ室 | 人工気象器 | CLH-301 | TOMY | 料金
408 | インキュベータ室 | 恒温器 | IC600 | ヤマト科学
408 | インキュベータ室 | 恒温器 | IC600 | ヤマト科学
408 | インキュベータ室 | 恒温器 | IC600 | ヤマト科学
408 | インキュベータ室 | 振とう培養器 | IM400W | ヤマト科学
408 | インキュベータ室 | ウォーターバスインキュベータ | Personal-11 | TAITEC | 貸出
408 | インキュベータ室 | 回転培養機 | KDR-100 | 不明
408 | インキュベータ室 | マルチシェイカー | MMS-3010 | 東京理化器械